湖南中医药大学第一附属医院肝病实验室化学试剂入围遴选项目公开遴选公告

### 项目概况

湖南中医药大学第一附属医院肝病实验室化学试剂入围遴选项目的潜在供应商应在长沙市天心区友谊路413号运成大厦16楼1611办公室（中科高盛咨询集团有限公司）获取遴选文件，并于2024年05月28日09点00分（北京时间）前递交入围申请资料。

一、项目基本情况

项目编号：ZKGS(ZB)-20240154

项目名称：湖南中医药大学第一附属医院肝病实验室化学试剂入围遴选项目

预算金额：446.92万元（223.46万元/年，共2年）

采购需求： 详见遴选文件

合同履行期限：2年。

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

详见入围遴选文件。

3.本项目的特定资格要求：

1）在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，依法缴纳税收和社会保障资金。

2）具备与所投试剂相应的生产或经营许可证（如医疗器械生产或经营备案凭证、医疗器械生产或经营许可证），且生产范围或经营范围必须包含体外诊断试剂。

3）所投试剂需纳入医疗器械管理，必须具有相应的备案凭证或注册证（如医疗器械备案凭证、医疗器械注册证等）。

4）不接受纳入药品管理的试剂投标。

5）接受生产企业（境外产品国内总代理视同为生产企业）或具备生产企业有效授权委托的经营企业参与。

6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一目录项的申请。

7）与采购人存在利害关系可能影响入围公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加申请。

8）本项目不接受联合体。

9）符合法律、行政法规规定的其他条件。

10）本项目按包入围，1个包次内的所有目录序号产品，供应商必须全部投报，不得只投其中一个或部分目录序号产品，且供应商对每一目录序号项的产品只能选择一个品牌进行申报，否则该包次作无效投标处理。

三、获取遴选文件

时间：2024年05月06日 至 2024年05月11日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：中科高盛咨询集团有限公司（长沙市天心区友谊路413号运成大厦16楼1611办公室）

方式：持报名资料到指定地点购买。

售价：￥400.0 元，本公告包含的遴选文件售价总和

四、提交入围申请资料截止时间、开标时间和地点

提交入围申请资料截止时间：2024年05月28日 09点00分（北京时间）

开标时间：2024年05月28日 09点00分（北京时间）

地点：中科高盛咨询集团有限公司（长沙市天心区友谊路413号运成大厦16楼1607开标大厅）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商获取遴选文件时必须提供以下资格证明资料（一式一份，装订成册）（注：报名资料除授权委托书须提供原件外，其它资料须提交复印件并加盖公司公章）：

①法定代表人委托授权书（附被授权委托人身份证）；

②营业执照（具有统一信用代码）；

③提供试剂生产厂商信息表（格式见附件）（提供纸质版以及电子档，word电子版请在报名前将此表格发送至邮箱zkgszc@qq.com，邮件备注“肝病实验室化学试剂+公司名称报名资料”）；

④本公告供应商资格要求中所规定的证明材料。

代理公司将在报名时对供应商企业及产品信息进行基本资格审查。

2、本公告在湖南中医药大学第一附属医院官网（https://www.hnzyfy.com/）发布，公告附件在医院官网下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：湖南中医药大学第一附属医院

地址：长沙市雨花区韶山中路95号

联系方式：郑老师  张老师 0731-85600795

2.采购代理机构信息

名 称：中科高盛咨询集团有限公司

地　址：长沙市天心区友谊路413号运成大厦12、16楼

联系方式：古锦林、颜盈春、黄 波  0731-85780866

3.项目联系方式

项目联系人：古锦林、颜盈春、黄 波

电　话：0731-85780866

附件1

# 技术规格、参数要求

| 包号 | 目录 序号 | 目录名称 | 规格 | 现有设备名称（如有） | 设备要求 | 用途、描述、技术要求 | 最高限价（元） | 预估年采购量（万元） | 合计年采购量（万元） | 入围数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：各类核酸定量PCR项目 | 1 | 乙型肝炎病毒核酸定量试剂盒 | 48人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.乙肝病毒核酸定量检测（磁珠法）； 2.检测灵敏度为10IU/ML,定量范围20IU/ML-2.0*109IU/ML； 3.含内标质控； 4.免费提供试验相关耗材； 5.需提供有效注册证 | 72元/人份 | 95 | 116.8 | ≤2 |
|  | 2 | 丙型肝炎病毒核酸定量试剂盒 | 24人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.丙型肝炎病毒核酸定量检测（磁珠法）；2.检测灵敏度为50IU/ML，定量范围50IU/ML-2.0*109IU/ML； 3.含内标质控； 4.免费提供试验相关耗材； 5.需提供有效注册证 | 66/人份 | 15 |  |  |
|  | 3 | EB病毒核酸定量试剂盒 | 48人份/盒 | ABI-Q5 | / | 1.EB病毒核酸定量检测，灵敏度500cop/ml;, 2.样本类型：全血，血浆； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 45/人份 | 3 |  |  |
|  | 4 | 人巨细胞病毒核酸定量试剂盒 | 48人份/盒 | ABI-Q5 | / | 1.人巨细胞病毒核酸定量检测，灵敏度400cop/ml; 2.样本类型：全血，血浆，血清，尿液，乳汁，脑脊液等； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 45/人份 | 3 |  |  |
|  | 5 | 人乳头瘤病毒(6,11)核酸定量试剂盒 | 48人份/盒 | ABI-Q5 | / | 1.人乳头瘤病毒低危型(6,11)核酸定量检测; 2.样本类型：生殖道脱落细胞等； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 45/人份 | 0.2 |  |  |
|  | 6 | 人乳头瘤病毒(16,18)核酸定量试剂盒 | 48人份/盒 | ABI-Q5 | / | 1.人乳头瘤病毒高危型(16,18)核酸定量检测； 2.样本类型：生殖道脱落细胞等； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 45/人份 | 0.2 |  |  |
|  | 7 | 15种高危型人乳头瘤病毒核酸定量试剂盒 | 48人份/盒 | ABI-Q5 | / | 1.15种高危型人乳头瘤病毒核酸定量核酸定量检； 2.样本类型：生殖道脱落细胞等； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证； 5.涵盖亚洲常见高危型别:HPV16/18/31/33/35/39/45/51/52/53/56/58/59/66/68型。 | 48/人份 | 0.2 |  |  |
|  | 8 | 单纯疱疹病毒2型核酸定量试剂盒 | 48人份/盒 | ABI-Q5 | / | 1.人体外单纯疱疹病毒2型核酸定量检测； 2.样本类型：生殖道脱落细胞等； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 45/人份 | 0.2 |  |  |
| 包2：HBV-RNA检测 | 1 | 乙型肝炎病毒RNA核酸定量检测 | 24人份/48人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.乙肝病毒RNA核酸定量检测； 2.检测灵敏度为50copies/ML,定量范围10*2copies/ML-2.0*10*8IU/ML； 3.含内标质控； 4.免费提供试验相关耗材； 5.需提供有效注册证 | 75元/人份 | 2.4 | 2.4 | ≤2 |
| 包3：肝癌三联检类 | 1 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 30人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 用途：用于体外定量检测人血清、血浆样本中甲胎蛋白异质体（AFP-L3）占总甲胎蛋白（AFP）的比率（AFP-L3%）。 使用范围：人全血样本，至少 200μL 的血液样本。参照采血管生产商提供的操作指南采集最小体积的血样。 | 96.6元/人份 | 28 | 56 | ≤2 |
|  | 2 | 异常凝血酶原测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 用途：用于体外定量检测人血清样本中异常凝血酶原的含量。 使用范围：人全血样本，至少 200μL 的血液样本。参照采血管生产商提供的操作指南采集最小体积的血样。 | 63元/人份 | 20 |  |  |
|  | 3 | 甲胎蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 100人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 用途：用于体外定量检测人血清、血浆样本中甲胎蛋白的含量。 使用范围：人全血样本，至少 200μL 的血液样本。参照采血管生产商提供的操作指南采集最小体积的血样。 | 25.2元/人份 | 8 |  |  |
| 包4：凝血试剂类 | 1 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 6*4mL/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.适用于体外测定人血浆的凝血酶原时间； 2.适用于本科室已有的SF-8500仪器 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 12.42/ml(保底测试数，保底测试数，10人/ml） | 0.33 | 8.56 | ≤2 |
|  | 2 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 6*4mL/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.适用于体外测定人血浆的活化部分凝血活酶时间； 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 55.4/ml(保底测试数，20人/ml） | 0.66 |  |  |
|  | 3 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法） | 6*4mL/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.适用于体外测定人血浆的纤维蛋白原含量 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 65.3/ml(保底测试数，20人/ml） | 1.57 |  |  |
|  | 4 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 12*4mL/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.适用于体外测定人血浆的凝血酶时间； 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 14.85/ml(保底测试数，10人/ml） | 0.8 |  |  |
|  | 5 | FDP纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1:4*6ml R2:4*2ml/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.适用于体外测定人血浆中纤维蛋白（原）降解产物含量； 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 4/人份 | 0.5 |  |  |
|  | 6 | SFT-特殊清洗液 | 18*10mL/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.用于清洗全自动凝血测试仪 | 11/人份 | 0.7 |  |  |
|  | 7 | SFW-清洗液 | 4L/瓶 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.用于清洗全自动凝血测试仪； | 1.02/人份 | 0.5 |  |  |
|  | 8 | SF系列凝血测试仪用反应杯 | SF-II/盘 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.用于全自动凝血测试仪； | 1.47/人份 | 1.5 |  |  |
|  | 9 | D-二聚体（D-Dimer)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1:4*5.5mlR2:4*2ml/T | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.适用于体外测定人血浆中D-二聚体（D-Dimer)含量; 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 126.7/ml(保底测试数，5人/ml） | 2 |  |  |
| 包5：HPV基因分型检测（23型别） | 1 | 人乳头瘤病毒基因分型（23型）检测试剂盒 | 24人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.实时荧光分型PCR法或杂交法； 2.人乳头瘤病毒HPV基因分型（≥23型别分型）； 4.含内标基因； 5.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 98.8/人份 | 24 | 24 | ≤2 |
| 包6：壳酶蛋白检测 | 1 | 壳酶蛋白检测试剂 | 30人份/48人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.壳酶蛋白检测方法（酶免法或者化学发光法）； 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 126/人份 | 5.5 | 5.5 | ≤2 |
| 包7：肝炎酶标项目 | 1 | HCV抗体检测试剂（定性） | 48人份/96人份/盒 | 酶标仪雷杜RT-6100 | / | 1.酶标法； 2.人体外测定血浆HCV抗体含量； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 5.2/人份 | 0.8 | 3.4 | ≤2 |
|  | 2 | HAV-IgM抗体检测 | 48人份/96人份/盒 | 酶标仪雷杜RT-6100 | / | 1.全自动免疫定量分析法； 2.人体外测定血浆HCV抗体含量； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 13.5/人份 | 0.3 |  |  |
|  | 3 | HDV-抗原 | 48人份/96人份/盒 | 酶标仪雷杜RT-6100 | / | 1.人体外测定血浆HDV-抗原含量； 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 7.92/人份 | 0.5 |  |  |
|  | 4 | HDV IgM | 48人份/96人份/盒 | 酶标仪雷杜RT-6100 | / | 1.人体外测定血浆HDV-IgM含量； 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 7.92/人份 | 0.5 |  |  |
|  | 5 | HDV IgG | 48人份/96人份/盒 | 酶标仪雷杜RT-6100 | / | 1.人体外测定血浆HDV-IgG含量； 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 7.92/人份 | 0.5 |  |  |
|  | 6 | HEV IgM | 96人份/盒 | 酶标仪雷杜RT-6100 | / | 1.全自动免疫定量分析法； 2.人体外测定血浆HEV-IgM含量； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 14.5/人份 | 0.8 |  |  |
| 包8：ALDH2多态性检测 | 1 | ALDH2多态性检测 | 30人份/48人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.体外定性检测人外周血提取的DNA中线粒体乙醛脱氢酶2基因（ALDH2）多态性； 2.免费提供试验相关耗材； 3.需提供有效注册证 | 160/人份 | 2 | 2 | ≤2 |
| 包9：CK18和GP-73检测 | 1 | 细胞角蛋白18片段检测 | 30人份/48人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.化学发光法或全自动免疫定量； 2.体外定性检测人外周血CK18-M30/M65含量； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 72/人份 | 2 | 4 | ≤2 |
|  | 2 | 高尔基体蛋白73测定试剂 | 30人份/48人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.化学发光法或全自动免疫定量； 2.体外定性检测人外周血GP-73含量； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 88/人份 | 2 |  |  |
| 包10：化学发光法项目 | 1 | HCV抗体检测试剂（定量） | 48人份/96人份/盒 | / | 合同效期内须免费提供与该化学试剂相匹配的检测设备及维保 | 1.全自动免疫定量分析法； 2.人体外测定血浆HCV抗体含量； 3.免费提供试验相关耗材； 4.需提供有效注册证 | 42/人份 | 0.8 | 0.8 | ≤2 |

# 注：1、技术参数经评审委员会认定不符合采购人需求的，则取消该目录产品所对应包号的入围资格。

# 2、本项目按包入围，1个包次内的目录序号产品，供应商必须全部投报，不得只投其中一个或部分目录序号产品，且供应商对每一目录序号项的产品只能选择一个品牌进行申报，否则该包次作无效投标处理。

# 3、清单中核酸类检测试剂，供应商需按湘医保函【2023】59号要求，在湖南省医保信息平台药品和医用耗材招采管理系统挂网并进行线上采购。

# 4、合同执行期间，如清单内试剂政府进行带量采购及其他政策，入围供应商需按相关文件要求执行，配合采购人同步调整品规、供货价格及相关文件要求，如入围供应商不配合，采购人有权提前解除合同。

附件2：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

经营范围：

姓 名：     性 别：

年 龄：     职 务：

系              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

供应商：        （公章）

日期：   年   月   日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于         （地址）的        （授权单位名称），法人代表为       （法人代表姓名、职务）。现授权委托        （被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加中科高盛咨询集团有限公司组织的湖南中医药大学第一附属医院肝病实验室化学试剂入围遴选项目活动（采购编号：ZKGS(ZB)-20240154）。代理人（被授权人）在本项目入围遴选活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名                   性别      年龄           职务

联系地址

邮编                   电话                   传真

身份证号

代理人（被授权人）签字：

供应商公章：

法定代表人签字或盖章：

法定代表人有效联系电话：

授权日期：   年   月   日

附件4

试剂信息一览表—第  包

| 包号（与第三章包号保持对应） | 目录序号（与第三章目录序号保持对应） | 目录名称（与第三章目录名称保持一致） | 供应商名称 | 产品注册名称（产品备案名称） | 注册证号（备案证号） | 规格 | 型号 | 产地（国产/进口） | 生产厂家 | 是否在院使用 | 原供货价格 | 最高限价 | 计量单位 | 投标价格 |  | 最小独立包装单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标价格（或每人份价格） | 最小独立包装价（元/计量单位） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 | XX元 |  |  | 报名时无需填写 | 报名时无需填写 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 | 无 |  |  |  |  |  |

备注：1.该表需提交excel格式文档电子版，拷贝于电子U盘里。2.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。 3.产地：填写国产或进口。 4.是否在院使用：填写是或者否。“具体见上表格填写的示例”。 5.单位：填写与投标价格对应的数量单位，例如“盒”、“套”等。6、若该目录序号的最高限价为XX元/人份，投标价格请填写每人份价格；若该目录序号的最高限价为XX元/盒或者XX元/瓶或者XX元/箱，投标价格请填写XX元/盒或元/瓶或者XX元/箱。7.最小独立包装是指不可拆分的且可（独立标价）售卖的，例如一盒装有4瓶试剂，盒装为塑封包装不可拆分，则该试剂最小独立包装为盒装，填写最小独立包装价格为一盒试剂的价格，而非单独1瓶试剂的价格。8、目录号按遴选文件中的“第三章”中逐一填写，不得打乱顺序。9、按所投报分包制作试剂信息一览表，每个包制作1份。10、中标方在合同期内必须免费提供配套设备；医院已有的设备，投标的试剂必须与现有的设备能匹配使用。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年     月